## dataTP
№ линии | № ТП | Ном. Мощн | % загрузки(уср)
1 | - | 0 | 0 | 1
2 | 7215 | 250 | 1 | 1
3 | - | 0 | 0 | 1
4 | 7212 | 160 | 1 | 1
5 | - | 0 | 0 | 1
6 | 7236 | 63 | 1 | 1
7 | - | 0 | 0 | 1
8 | - | 0 | 0 | 1
9 | - | 0 | 0 | 1
10 | 74104 | 100 | 1 | 1
11 | 7235 | 63 | 1 | 1
12 | 7479 | 100 | 1 | 1
13 | - | 0 | 0 | 1
14 | 72493 | 160 | 1 | 1
15 | - | 0 | 0 | 1
16 | 7489 | 40 | 1 | 1
17 | - | 0 | 0 | 1
18 | 7490 | 16 | 1 | 1
19 | - | 0 | 0 | 1
20 | - | 0 | 0 | 1
21 | - | 0 | 0 | 1
22 | 7474 | 63 | 1 | 1
23 | - | 0 | 0 | 1
24 | 7497 | 400 | 1 | 1
25 | 7295 | 160 | 1 | 1
26 | - | 0 | 0 | 1
27 | 7759 | 63 | 1 | 1
28 | - | 0 | 0 | 1
29 | - | 0 | 0 | 1
30 | 7462 | 63 | 1 | 1
31 | 7690 | 100 | 1 | 1
32 | 7644 | 160 | 1 | 1
33 | 7216 | 630 | 1 | 1
34 | 7434 | 63 | 1 | 1
35 | - | 0 | 0 | 1
36 | - | 0 | 0 | 1
37 | - | 0 | 0 | 1
38 | 7859 | 25 | 1 | 1
39 | 7307 | 25 | 1 | 1
40 | - | 0 | 0 | 1
41 | - | 0 | 0 | 1
42 | - | 0 | 0 | 1
43 | 7433 | 63 | 1 | 1
44 | 7308 | 100 | 1 | 1
45 | - | 0 | 0 | 1
46 | 7243 | 160 | 1 | 1
47 | 7494 | 200 | 1 | 1
48 | - | 0 | 0 | 1
49 | - | 0 | 0 | 1
50 | 7217 | 400 | 1 | 1
51 | - | 0 | 0 | 1
52 | 7468 | 100 | 1 | 1
53 | 7220 | 320 | 1 | 1
54 | 7493 | 40 | 1 | 1
55 | - | 0 | 0 | 1
56 | 7846 | 63 | 1 | 1
57 | - | 0 | 0 | 1
58 | 7221 | 400 | 1 | 1
59 | 7222 | 800 | 1 | 1
60 | - | 0 | 0 | 1
61 | 73050_1 | 630 | 1 | 1
62 | 76102 | 100 | 1 | 1
63 | 7311 | 100 | 1 | 1
64 | 7206 | 100 | 1 | 1
65 | - | 0 | 0 | 1
66 | 73050_1 | 630 | 1 | 1
67 | - | 0 | 0 | 1
68 | 7819 | 25 | 1 | 1
69 | - | 0 | 0 | 1
70 | 73050_2 | 400 | 1 | 1
71 | - | 0 | 0 | 1
72 | - | 0 | 0 | 1
73 | - | 0 | 0 | 1
74 | 7218 | 800 | 1 | 1
75 | - | 0 | 0 | 1
76 | 7802 | 400 | 1 | 1
77 | - | 0 | 0 | 1
78 | 7250 | 40 | 1 | 1
79 | - | 0 | 0 | 1
80 | 7238 | 500 | 1 | 1
81 | - | 0 | 0 | 1
82 | 7224 | 400 | 1 | 1
83 | 7811 | 400 | 1 | 1
84 | - | 0 | 0 | 1
85 | 7807 | 160 | 1 | 1
86 | - | 0 | 0 | 1
87 | - | 0 | 0 | 1
88 | - | 0 | 0 | 1
89 | 7228 | 60 | 1 | 1
90 | 72153 | 250 | 1 | 1
91 | 7240 | 250 | 1 | 1
92 | - | 0 | 0 | 1
93 | - | 0 | 0 | 1
94 | - | 0 | 0 | 1
95 | 7668 | 100 | 1 | 1
96 | - | 0 | 0 | 1
97 | - | 0 | 0 | 1
98 | - | 0 | 0 | 1
99 | 7448 | 160 | 1 | 1
100 | 7219 | 180 | 1 | 1
101 | - | 0 | 0 | 1
102 | - | 0 | 0 | 1
103 | 7824 | 25 | 1 | 1
104 | 7309 | 40 | 1 | 1
105 | - | 0 | 0 | 1
106 | 7302 | 250 | 1 | 1
107 | 7223 | 250 | 1 | 1
108 | 7762 | 25 | 1 | 1
109 | - | 0 | 0 | 1
110 | 72187 | 400 | 1 | 1
111 | - | 0 | 0 | 1
112 | 7852 | 25 | 1 | 1
113 | - | 0 | 0 | 1
114 | - | 0 | 0 | 1
115 | - | 0 | 0 | 1
116 | 7261 | 100 | 1 | 1
117 | - | 0 | 0 | 1
118 | 7429 | 160 | 1 | 1
119 | - | 0 | 0 | 1
120 | 7237 | 63 | 1 | 1
121 | 7674 | 160 | 1 | 1
122 | - | 0 | 0 | 1
123 | 72128 | 400 | 1 | 1
124 | - | 0 | 0 | 1
125 | 7452 | 100 | 1 | 1
126 | 7460 | 800 | 1 | 1
127 | 72228 | 100 | 1 | 1
128 | 7225 | 800 | 1 | 1
129 | 72154 | 250 | 1 | 1
130 | 7664 | 63 | 1 | 1
131 | 72130 | 160 | 1 | 1
132 | 7854 | 25 | 1 | 1
133 | 7801 | 1260 | 1 | 1
134 | 72152 | 63 | 1 | 1
135 | - | 0 | 0 | 1
136 | 72100 | 63 | 1 | 1
137 | - | 0 | 0 | 1
138 | 7399 | 100 | 1 | 1
139 | - | 0 | 0 | 1
140 | 7843 | 40 | 1 | 1
141 | - | 0 | 0 | 1
142 | 7409 | 630 | 1 | 1
143 | - | 0 | 0 | 1
144 | 7787 | 100 | 1 | 1
145 | - | 0 | 0 | 1
146 | - | 0 | 0 | 1
147 | - | 0 | 0 | 1
148 | 7451 | 400 | 1 | 1
149 | 7498 | 100 | 1 | 1
150 | 7442 | 160 | 1 | 1
151 | - | 0 | 0 | 1
152 | - | 0 | 0 | 1
153 | - | 0 | 0 | 1
154 | 7892 | 160 | 1 | 1
155 | - | 0 | 0 | 1
156 | 72163 | 160 | 1 | 1
157 | 72164 | 160 | 1 | 1
158 | 7416 | 630 | 1 | 1
159 | 7246 | 160 | 1 | 1
19167